江西师范大学校内分散采购
2026年6月生命科学学院超微量核酸分光光度计采购项目
一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：29800元
开标时间：2026年6月18日14点30分
开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼3501会议室
采购组织单位：（生命科学学院）（章）
采购小组成员： 刘如龙、夏晓蕾、杨琴
校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，一式两份，投标人需在采购文件每页盖章，在开标当天的开标时间前送至生命科学学院3501会议室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	最高限价（元）

	1
	超微量核酸分光光度计
	名称：超微量核酸分析仪
用途：用于检测微量核酸、蛋白、菌液等的样品
显示：≥7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储
操作系统：安卓系统
波长范围： 260nm、280nm；
具有比色皿检测模式(oD600测量)：600±8nm
光源：≥2个；常规检测模式：LED发光二级管；比色皿模式(oD600测量)：LED发光二级管
光程：≥1个
样品体积：≤2ul 
检测器：紫外硅光电池 
波长分辨率：≤8nm
吸光度精确度：≤0.005Abs
吸光度准确度：≤2%（7.332 Abs at 260nm)
吸光度范围(等效于10mm)：0.2-50A;  比色皿模式(oD600测量)：0~4A 
检测时间：＜6S
核酸检测范围 ：不小于10-2500ng/ul(dsDNA) 
数据输出方式：USB
仪器内置打印机，可直接打印报告
辅助功能：拥有自动空白、自动检测功能，提高检测效率
	1
	29800


备注说明：

1.本项目所采购的相机项目，必须是正规渠道全新原装正品。

2.需提供原厂一年免费质量售后服务承诺。

三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后3天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。投标报价不得高于采购公告合计总价。投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

