江西师范大学校内分散采购
2026年6月生命科学学院摇床采购项目

一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：29400元
开标时间：2026年6月18日15点00分
开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼3501会议室
采购组织单位：（生命科学学院）（章）
采购小组成员： 刘如龙、夏晓蕾、杨琴
校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，一式两份，投标人需在采购文件每页盖章，在开标当天的开标时间前送至生命科学学院3501会议室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	最高限价（元）

	1
	摇床
	1、一层独立控制结构，占地面积小、使用空间大
2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
4、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间再同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；同时拥有数据记忆功能，可随时查看历史记录，配备USB接口，方便信息的导入与导出
★5、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行,
6、独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能长时间在低温状态下运行不冰堵 
★7、箱体内R角设计，不仅美观大方，不容易滋生细菌，而且方便清洁，内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；
8、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
★9、振荡频率：10-350rpm
（顶层10-300RPM）
10、振荡频率精度：±1rpm

11、摇板振幅：Ф26mm

12、温控范围：4～60℃  

13、温度调节精度：±0.1℃
★14、温度均匀度：±0.6℃ （ at 37℃）
15、显示方式：LCD（触摸屏）
16、对流方式：强制对流

17、控制方式：P．I．D微电脑智能控制

★18、最大容量：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000ML×5
（一层）
19、定时范围：0-999.9小时
21、摇板尺寸（长×宽）：单层575mm×465mm（±5%）     
21、夹具配置：弹簧
22、电    源：AC220±10% ，50～60Hz
23、外型尺寸（长×宽×高）：820mm×700mm×600mm（±5%）
	1
	29400


备注说明：1.本项目所采购的相机项目，必须是正规渠道全新原装正品。2.需提供原厂一年免费质量售后服务承诺函。
三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后3天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。投标报价不得高于采购公告合计总价。投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。


