江西师范大学校内分散采购

2026年6月生命科学学院防腐蚀隔膜真空泵等采购项目

一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：41500元
开标时间：2026年6月18日14点30分
开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼3501会议室
采购组织单位：（生命科学学院）（章）
采购小组成员： 刘如龙、夏晓蕾、杨琴
校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，一式两份，投标人需在采购文件每页盖章，在开标当天于开标时间前送至开标地点，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量

	1
	防腐蚀隔膜真空泵
	1 产品性能特点： 

1.1 CSC变频控制型回收系统，通过改变马达转速来达到更加准确地真空压力，其中真空控制器具有PID自整定功能，可以根据客户使用不同环境，控制器通过AI人工智能逻辑PID算法，准确的调节马达转速，准确达到客户所需的数值，保证准确高效的进行真空蒸馏，以及高回收率，节能环保。

1.2 环保设计，整个系统与气体接触的部位都为防腐蚀材料PTFE, 保证它的抗化学腐蚀能力；还根据系统真空情况马达停止转动或低速转动，节约能源、延长隔膜及泵的使用寿命，还可以减少噪音污染。

1.3 进气口缓冲瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体，延长泵的使用寿命

1.4 收集溶剂彻底，可直接连接电源和工作系统

1.5 密闭系统提供温和的蒸馏环境，精确控制的蒸发过程，适配旋转蒸发仪使用

1.6 具备AI系统自整定模式：可根据系统大小自动调节控制PID 参数

1.7 采用过热保住设计，如机体温度过高, 则自动关机，等温度回归正常后将自动开机工作，保证系统工作的稳定性及安全性

1.8 真空系统：真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂。

1.9 仪器质保1年，为保证产品质量，投标需提供厂家授权及技术参数确认函.

2 仪器技术参数要求：

1. 电压：220-240 V/50 HZ 

2. 类型：四级泵 

3. 功率：≥400 W

4. 极限真空度：≤1 mbar

5. 真空压力分辨率：0.1 mbar

6. 真空压力设定值范围：0.1-1000 mbar

7. 抽气速度：≥40 L/min 

8. 接口规格：10 mm 

9. 噪音：＜ 50 dB

10. 重量：≤ 25kg

11. 外形尺寸 长x宽x高(mm）：不超过220×400×495 mm

10. 配置：带变频控制器主机1台、溶剂回收系统1套、CR管1根，说明书1份
	1台

	2
	智能型快速高低温程序控制恒温槽
	1 性能特点要求

1.1 微机智能程序控制，可编辑时间/温度曲线。

1.2 智能多段可编温度、时间程序，控制升温、恒温、降温过程，且升温速度、降温速度可按用户要求设置后自动控制。

1.3 最多编写储存32个温度/时间段，每个程序段可设置0～9999 min运行时间。 

1.4 高清晰大液晶触摸显示窗，随时显示当前的温度测量值和温度设置值。

1.5 多种参数设定，方便快捷的功能键、移位键、数字增减键，设定温度/时间段及其它高级控制参数。 

1.6 采用全封闭高效压缩机制冷，具有超载自动保护功能。

1.7 自主识别判断工作温度与模式，高温可以直接开压缩机冷却，升降温速率高效。

1.9 仪器质保1年，为保证产品质量，投标需提供厂家授权及技术参数确认函.

2 仪器技术参数要求

2.1 温度范围(℃)：-40~200

2.2 冷槽容积(L)：≥7

2.3 控温精度(℃)：≤± 0.1

2.4 泵流量(L/min)：≥15

2.5 控温段数(位): ≥32

2.6 排水口: 有

2.7 加热功率(W):≤ 2100

2.8 制冷量(20 ℃/W): ≥1240

2.9 工作电压(V):220V/50Hz

2.10 外形尺寸 长x宽x高(mm)：不超过615 x 505 x 845
	1台


备注说明：

1.本项目所采购设备，必须是正规渠道全新原装正品。

2.需提供原厂一年免费质量售后服务承诺函。

三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后3天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	元


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


